## Slide 1
Prise en compte des contraintes climat – raréfaction des ressources Secteur de l’épuration de l’eau
Journée EMAS
4 octobre 2023
Olivier Bastin (ALMADIUS)
Christian Didy et Gilles Ansay (SPGE)

## Slide 2
  Présentation du secteur
  Enjeux en lien avec le changement climatique et la raréfaction des ressources
  Impact sur les infrastructures d’assainissement et adaptation
  Impact des infrastructures d’assainissement
  Conclusions
Objectifs

## Slide 3: L’assainissement des eaux usées – présentation du secteur
    La SPGE délègue aux 7 Organismes d’Assainissement Agréés (OAA) la maîtrise d’ouvrage relative à la construction et l’exploitation des ouvrages d’assainissement (stations d’épuration, collecteurs et ouvrages annexes) + la construction des égouts
La SPGE finance également l’ensemble des études et actions relatives à la protection des captages
448
1200
Parc en croissance pour minimum 10 ans
stations d’épuration
stations de pompage
Contexte

## Slide 4: L’assainissement des eaux usées – présentation du secteur
3,6 M*
(population)
+/-700 industriels
Collecte des eaux usées
120.000 T DCO/an
Milieu récepteur
330 M* m³/an
Energie & Ressources
AMONT
ASSAINISSEMENT
AVAL
(électricité, fioul, carburant, gaz, eau, réactifs)
* M = million
Qualité des eaux de surface
Ruissellement

## Slide 5: Objectifs partagés du secteur de l’eau (distribution & assainissement)
    Garantir
    Le traitement et la sécurité d’approvisionnement
    Diminuer l’impact environnemental
    Maintenir
    le prix de l’eau acceptable
Plan industriel

## Slide 6: Enjeux
Secteur de l’assainissement collectif
Cycle de l’eau + activité industrielle = impact des installations
Impact sur les installations = impact sur l’environnement !
Industries
Agglomération 1
Industries
STEP Industrielle
Eaux usées
Eaux de ruissellement
Agriculture, routes, etc.
STEP
Agglomération 2
Individu 1
STEP
DO
DO
DO

## Slide 7: Impact du changement climatique
Base = étude des risques et vulnérabilités climatiques (ERVC) du secteur de l’eau
Réalisée en 2020-21
Distribution – assainissement – démergement
Méthodologie promue par la BEI (guidance JASPERS)
Focalisée sur une sélection d’ouvrages représentatifs, dont :
  5 STEP
  1 réseau de collecte
  1 bassin d’orage)

## Slide 8: Impact du changement climatique
Base = ERVC du secteur de l’eau
Résultats :
  Identification risques significatifs
  Moyens d’adaptation
Pour plus de détails : voir revue TSM n°3 (2022)

## Slide 9: Impact du changement climatique sur les sites
Aléas significatifs (risques élevés, situation future)
Actifs (= infrastructures physiques)
  Inondations* (réseaux amont, bassins d’orage et STEP)
    Dégâts matériels
    Arrêt de fonctionnement
* Inondations par débordement ou ruissellement/coulées boueuses

## Slide 10: Impact du changement climatique sur les sites
Aléas significatifs (risques élevés, situation future)
Sortants (= objectifs et livrables + co-produits)
  Inondations*
    Bassins d’orage et STEP
    Rejet d’eaux usées non traitées
  Précipitations abondantes
    Réseaux amont, bassins d’orage et STEP
    Rejet d’eaux usées non traitées (réseaux unitaires)
* Inondations par débordement

## Slide 11: Impact du changement climatique sur les sites
Impact sur les installations = impact sur l’environnement
Inondations -> mode accidentel
  Débordements accrus amont -> inondations par débordement
  Arrêt/perturbation de fonctionnement = eaux usées non traitées vers le milieu récepteur
  Dégâts matériels = risques de pertes carburant /réactifs ou co-produits (sables, graisses, boues) vers l’environnement
  Obstacle à l’écoulement = risque aggravation inondation amont

## Slide 12: Impact du changement climatique sur les sites
Impact sur les installations = impact sur l’environnement
Précipitations abondantes -> mode accidentel
  Risque de débordements accrus aux déversoirs d’orage = eaux usées non traitées vers le milieu récepteur

## Slide 13: Impact du changement climatique sur les sites
Adaptation inondations
Choix du site d’implantation (contraintes multiples !)
Réduction impact sur inondations amont :
  Maintenant requis pour tout permis (études hydrauliques)
  Position, emprise, hydrodynamique, volumes d’épanchement de crue (débordement cours d’eau)
  Continuité de l’écoulement (ruissellement concentré)

## Slide 14: Impact du changement climatique sur les sites
Adaptation inondations
Adaptations ouvrages pour les protéger :
  Niveaux et plates-formes
  Bâtiments et ouvrages adaptés (caves, encuvement, etc.)
  Aménagements hydraulique douce (ruissellement concentré)
  Choix de procédé de traitement (encombrement, etc.)

## Slide 15: Impact du changement climatique sur les sites
Adaptation précipitations abondantes
Thématique plus vaste que le secteur de l’assainissement
Actions à deux niveaux :
  Amont =
    Limitation entrées eaux de ruissellement dans réseaux assainissement
    cf. Code de l’eau = priorité sol et cours eau
  Aval = gestion des déversoirs d’orage

## Slide 16: Impact du changement climatique sur les sites
Adaptation précipitations abondantes
Adaptation amont (= priorité) :
  Diminuer l’imperméabilisation des sols
  Gestion durable des eaux pluviales et de ruissellement, infrastructures vertes et grises
  Bénéfices plus vastes :
    Lutte contre inondations
    Impact berges cours d’eau
    Qualité des eaux de ruissellement

## Slide 17: Impact du changement climatique sur les sites
Adaptation précipitations abondantes
Adaptation aval (déversoirs orage - DO) :
  Groupe de travail et études en cours SPGE
  Projet de révision Directive européenne traitement eaux résiduaires urbaines (plans de gestion intégrée)
  Solutions potentielles :
    Réglage DO et « contrôle en temps réel »
    Stockage réseaux *
    Traitement aux DO *
Challenge changement climatique : le mode « normal » se rapproche du mode « accidentel »
* Solutions exceptionnelles car chères, faisabilité limitée et ne solutionnant pas la cause du problème

## Slide 18: Impact de la raréfaction des ressources sur les sites
Consommation énergétique -> influence indirecte des politiques énergétiques, voir chapitre suivant sur les impacts causés par les sites
Réactifs : pas d’impact identifié, hormis aléas causés par la situation économique
Ressources en eaux = impact indirect via des demandes en lien avec la protection des ressources en eau, voir chapitre suivant

## Slide 19: Impact des sites sur le changement climatique
Consommation d’énergie
Postes :
  Electricité (poste principal)
  Chaleur pour séchage boues (exception)
  Combustibles chauffage des locaux
  Carburants véhicules de service + transport
Contexte :
  Communautés d’énergie
  Projet de révision Directive européenne traitement eaux usées urbaines (neutralité énergétique globale des STEP > 10.000 EH)
  Etc.

## Slide 20: Impact des sites sur le changement climatique
Consommation d’énergie
Actions pour la transition énergétique du secteur :
  Réduction de la consommation existants (audits énergétiques + investissements : procédés, automatisation, performance équipements, etc.)
  Optimisation réseaux amont STEP : dévier eaux pluviales/ruissellement et eaux claires parasites
  « Verdissement » flotte véhicules
  Production énergies renouvelables sur site (PV, cogénération) et études en cours (riothermie, etc.)
  Alimentation en énergie renouvelable
  Choix de procédés moins énergivores pour nouvelles STEP

## Slide 21: Impact des sites sur le changement climatique
Emission de gas à effet de serre (GES)
Postes émission GES :
  Indirect :
    Consommation d’énergie pour exploitation – voir ci-avant
    Cycle de vie infrastructure (construction)
  Direct (le fait de traiter en STEP atténue les émissions potentielles dans le milieu naturel en cas de non-traitement) :
    CH4 issu des matières organiques en milieu anaérobie (rejets non traités dans sédiments)
    CO2 issu dégradation matière organique et combustion boues
    N2O issu du cycle de l’azote
Contexte : communautés C (objectifs de réduction production GES)
Actions : choix procédés et filières boues + énergie

## Slide 22: Impact des sites sur la ressource en eau (raréfaction)
Quantité de la ressource
STEP consomment eau de service -> produite sur place à partir eaux usées traitées (sauf STEP anciennes ou certains usages)
Rejet = source de débit pour les cours d’eau en cas de sécheresse -> secteur acteur du plan sécheresse

## Slide 23: Impact des sites sur la ressource en eau (raréfaction)
Quantité de la ressource
Eaux usées traitées = ressource d’eau alternative après traitement complémentaire :
  Eau de service tiers ou industrielle
  Irrigation
  Recharge artificielle de nappe ou potabilisation directe
-> Cellule réseaux hybrides SWDE-SPGE
-> Attention aux liens avec la consommation énergie

## Slide 24: Conclusions
Challenges importants
Actions à prendre sur les sites, en étude, construction et exploitation
EMAS a son rôle à y jouer

## Slide 25
Informations complémentaires :
Christian.DIDY@spge.be
Gilles.ANSAY@spge.be